**Kalkulációs adatlap**

| **Gépmegnevezése, darabszám** | **Kért műszaki paraméter** | **Megajánlott gép, berendezés pontos megnevezése** | **Megajánlott műszaki paraméter** | **Megajánlott gép, berendezés nettó ajánlati ára (HUF)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. rész esetében  Hídmérleg | **Hídmérleg**  VTSZ száma: 8423 89 00  Gyártás éve: új  Kivitel: sekélyaknába, útburkolatba süllyesztett  Plató méret: legalább 18\*3 m  Méréshatár: legalább 30/60 tonna /változó lépéssel/  Osztásérték: legalább 10/20 kg (30 tonnáig 10 kg, 30-60 tonnáig 20 kg)  Cellák száma: legalább 8 db 20 t-s analóg saválló cella  Pontossági osztály: legalább III.osztálypontosság  Akna mélység: maximum 60 cm  Önbeálló cellabefogás.  Digitális kijelző.  Legalább 3 beépített számítógépes csatlakozó, legalább 1 db RS232, legalább 1 db 422-485, legalább 1 db USB. |  |  | Hídmérleg  ajánlatiára: nettó  …………. + ÁFA |
|  |  |  |  |  |